Pieczęć zamawiającego						Opatów, dnia 29.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30000 EURO

prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych

Numer sprawy:  5/2014

I. Zamawiający: Powiat Opatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Adaptacja pomieszczeń Centrum Aktywizacji Rodzin w Sadowiu i Wojciechowicach.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Adaptacja pomieszczeń Centrum Aktywizacji Rodzin w Sadowiu i Wojciechowicach.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót adaptacyjnych w dwóch budynkach Centrum Aktywizacji Rodzin położonych w gminie Sadowie i Gminie Wojciechowice, wraz z wyposażeniem.

2. Zakres robót obejmuje:

1) budynek CAR w Sadowiu:

a) wymiana desek podłogowych do 2,0 m² w jednym miejscu – remont podłogi drewnianej na legrach – 6,0 m²;

b) wykonanie posadzek z paneli podłogowych – 160,0 m²;

c) rozebranie deskowania ścian z 2 warstw desek z oczyszczeniem z tynków, ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki – rozbiórka lamperii z boazerii na ścianach – 60,90 m²;

d) przecieranie istniejących tynków wewnętrznych niemalowanych i nietapetowanych na ścianach wraz z miejscowym uzupełnieniem – 60,90 m²;

e) przygotowanie starego podłoża – dwukrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-grunt – 60,90 m²

f) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej gr. Ok 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno – mineralnej wyk. Ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – lamperia – 60,90 m²

g) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności – 110,25 m²;

h) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem – 259,75 m²;

i) roboty wykończeniowe – listwy podłogowe i listwy narożne – 60 m.

2) budynek CAR w Wojciechowicach:

a) wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m² - 19,219 m²;

b) wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m² - 2,668 m²;

c) wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1m² - 1,699 m²;

d) rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku – demontaż parapetów zewnętrznych – 5,058 m²;

e) ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych – podłokietniki i płyty nadgrzejnikowe o długości do 2,0 m – 9 sztuk;

f) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 428.920 m²

g) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem – 428.920 m²;

h) dostawa krzeseł – tapicerowane o konstrukcji drewnianej lub stalowej – 20 sztuk;

i) dostawa mebli socjalnych – kredens-lada o wymiarach 200x60x85 cm, front akrylowy, blat mdf- 1 sztuka.

3. Wymagania ekonomiczne:

Zamawiający oczekuje od wykonawcy minimum rocznego doświadczenia w zakresie usług remontowo budowlanych, potwierdzonych 3 referencjami z poprzednich wykonanych prac.

Niniejsze zamówienie przy zachowaniu wszystkich niezbędnych wymagań wynikających z przepisów Prawa budowlanego musi wykazać się niskimi kosztami realizacji i eksploatacji.

Zamawiający oczekuje minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Wszelkie naprawy, usterki, obsługa gwarancyjna będzie dokonywana przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego na adres wskazany w umowie. Zgłoszenie usterek może być dokonane przez Zamawiającego w formie pisemnej, mailem  lub faxem.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1.  Miejsce dostawy/usługi, adres:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Sadowiu/Centrum Aktywizacji Rodzin w Sadowiu, Sadowie 90 A, 27 – 580 Sadowie;

2) Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowicach/Centrum Aktywizacji Rodzin w Wojciechowicach, Wojciechowice 36, 27-532 Wojciechowice.

2. Termin realizacji:

- ustala się następujący terminy realizacji zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy

2) Zamawiający określa terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, który stanowią osobny element odbioru częściowego:

a) Sadowie od dnia podpisania umowy do 15 dni roboczych.;

b) Wojciechowice od dnia podpisania umowy do 30 dnia realizacji zamówienia.;

3) rozliczenie częściowe nie prowadzi do wygaśnięcia w tej części wzajemnych zobowiązań. Końcowe rozliczenie robót budowlanych może, bowiem obejmować już odebrane i rozliczone prace, a Zamawiający oraz wykonawca mogą przy tym rozliczeniu korygować swoje stanowisko co do już dokonanych rozliczeń częściowych;

4) za termin zakończenia całości zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Kryteria wyboru oferty – cena wykonania usługi – 100% Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. łączna cena za zadania określone w dziale II ust. 2 pkt 1) i 2)

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

V. Miejsce i termin złożenia ofert:

1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 
27-500 Opatów , pokój 508 piętro V  w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r. do godziny 13: 00 W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do ww. jednostki.

2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta adaptacji pomieszczeń CAR w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.Ofertę cenową należy złożyć na dołączonym druku oferty cenowej zał. 1.

Oferta powinna być:

1) opatrzone pieczątką firmową,

2) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

3) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

4) termin ważności oferty,

5) podpis czytelny wykonawcy.

Dopuszcza się złożenie oferty cenowej na druku ofertowym oferenta z zachowaniem wymogów druku Zamawiającego.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych przez Wykonawców.

VI. Informacje o formalnościach

1. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Opatowie www.opatow.pcpr.info oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.

2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Termin płatność prawidłowo wystawionej Faktury VAT do 30 dni od jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego po uprzednim dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, faksu lub drogą elektroniczną.

5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Marcin Długosz – Główny księgowy PCPR w Opatowie, tel. 15 8684 409.

VII. Załączniki

- Formularz oferty cenowej

Katarzyna Ambryszewska

………………………………………………..

Podpis Zamawiającego

Zał.1

……………………………….                                                                  ……………………………….

(nr zamówienia)		(Miejsce i data)

…………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres wykonawcy, tel., NIP)

OFERTA CENOWA

1. usługę w CAR Sadowie: :

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | J.m | Ilość | Cena jednostkowa (PLN) | Wartość Netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana desek podłogowych do 2,0 m² w jednym miejscu – remont podłogi drewnianej na legrach | m² | 6,00 |  |  |
| 2. | Wykonanie posadzek z paneli podłogowych | m² | 11,50*13,00 + 2*0,70*4+0,7*7 = 160,00 |  |  |
| 3. | Rozebranie deskowania ścian z 2 warstw desek z oczyszczeniem z tynków, ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki – rozbiórka lamperii z boazerii na ścianach | m² | [(13*2)*1,45] +[(11,50*1,45)+(4,50*1,45)] = 60,90 |  |  |
| 4. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nietapetowanych na ścianach wraz z miejscowym uzupełnieniem | m² | [(13*2)*1,45] +[(11,50*1,45)+(4,50*1,45)] = 60,90 |  |  |
| 5. | Przygotowanie starego podłoża – dwukrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-grunt | m² | [(13*2)*1,45] +[(11,50*1,45)+(4,50*1,45)] = 60,90 |  |  |
| 6. | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej gr. Ok 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno – mineralnej wyk. Ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – lamperia | m² | [(13*2)*1,45] +[(11,50*1,45)+(4,50*1,45)] = 60,90 |  |  |
| 7. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności | m² | (11,50 + 13,00) *2*2,25 =110,25 |  |  |
| 8. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem | m² | [(11,50 + 13,00) *2*2,25] +(11,50 + 13,00) = 259,75 |  |  |
| 9. | Roboty wykończeniowe – listwy podłogowe i listwy narożne | m | 60 |  |  |

2. usługę w CAR Wojciechowice

| 10. | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m² | m² | (2,08*1.32)*7 =19,219 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m² | m² | (1,15*1.16)*2 = 2.668 |  |  |
| 12. | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1m² | m² | 0,7*1.3 0,37*0,6 (0,63*0,45)*2=1.699 |  |  |
| 13. | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku – demontaż parapetów zewnętrznych | m² | (2,08*0,3)*7 + (1,15*0,3)*2= 5.058 |  |  |
| 14. | Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych – podłokietniki i płyty nadgrzejnikowe o długości do 2,0 m | Szt. | 7 + 2=9 |  |  |
| 15. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m² | I.(4,6*3)+(4,6+3)*2*2,85+(2,8*(0,5*2))+3 II.(4,6*3.6)+(4.6+3,6)*2*2,85 III.(5,1*4,45)+(5.1+4,45*2*3 IV.(8,8*5,1)+(8,8*3)+(5,1*3)+(5,1*0,4) V.(4,1*5,5)+(4,1+5,5)*2*2,85 VI.(2,15*1,6) + (2,15+1,6)*2*2,85 Klatka. 32 428,920 |  |  |
| 16. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem | m² | Krotność=0,5 428,920 |  |  |
| 17. | Dostawa krzeseł – tapicerowane o konstrukcji drewnianej lub stalowej | Szt. | 20 |  |  |
| 18. | Dostawa mebli socjalnych kredens-lada o wymiarach 200x60x85 cm, front akrylowy, blat mdf- 1 sztuka. | Szt. | 1 |  |  |

| Razem netto |  |
| --- | --- |
| Vat……….. % |  |
| Razem brutto |  |

2. Dodatkowe informacje wykonawcy:

3.Oferta ważna do: ………………………………. .

………………………………………..

czytelny podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy